## Запрошення
Запрошення до участі в тендері |  |  |  |  | Invitation to Tender
Шановні пані та панове! |  |  |  |  | Dear Ladies and Gentlemen,
Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ - неприбуткова державна компанія, яка надає підтримку Федеральному Уряду Німеччини, a зокрема Федеральному міністерству економічного співробітництва та розвитку, численним державним та приватним замовникам в реалізації їхніх цілей у сфері міжнародної співпраці близько у 130 країнах світу. Спільно з нашими партнерами в усьому світі ми працюємо над пошуком дієвих рішень, які забезпечують людям можливості та гідні умови життя у довгостроковій перспективі. |  |  |  |  | The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is a public-benefit federal enterprise. GIZ supports the German Government, primarily the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), and many different public and private clients in some 130 countries, helping them to achieve their objectives in the field of international cooperation.
Ми оголошуємо тендер № | 91184141 |  |  |  | We announce a Tender № | 91184141
на закупівлю | модульних котелень |  |  |  | for procurement of | modular boiler stations
згідно наданого переліку необхідних документів та специфікації ( Додаток 1). |  |  |  |  | according to the provided list of documents and specification (see Annex 1).
Пропозиції мають бути надіслані виключно на електронну адресу UA_Quotation@giz.de |  |  |  |  | Bids are to be sent only to the e-mail address UA_Quotation@giz.de
зазначивши у темі листа "Пропозиція до тендеру № |  |  | 91184141 | назва компанії, код ЄДРПОУ". | indicating in the subject of the letter "Bid for the tender № |  |  | 91184141 | назва компанії, код ЄДРПОУ".
Пропозиції надіслані (прямо, в копії, в прихованій копії) виключно або додатково на будь-які інші електронні адреси GIZ ніж UA_Quotation@giz.de будуть дискваліфіковані, за виключенням електронної пошти UA_Inquiry@giz.de. |  |  |  |  | Bids sent uniquely or additionally to any other GIZ e-mail adresses than UA_Quotation@giz.de directly or in cc, bcc, will be disqualified, with the exception of e-mail adress UA_Inquiry@giz.de.
Компанія, що має намір брати участь в тендері, повинна надіслати підтвердження на електронну адресу: procurement-ua@giz.de для включення в загальну розсилку відповідей на запитання стосовно цього тендеру, отриманих від усіх його учасників. |  |  |  |  | Companies that intend to take part in the tender are to send the confirmation of their intent to e-mail procurement-ua@giz.de Upon submission of the confirmation the respective company will be included in the general mailing list for distribution of answers to questions concerning this tender received from all the bidders.
Запитання: |  |  |  |  | Questions:
Запитання щодо технічних або організаційних питань мають бути надіслані: |  |  |  |  | Your question about technical or other issues should be sent:
1) ВИКЛЮЧНО письмово за наступною адресою E-Mail: |  |  |  | procurement-ua@giz.de | 1) EXCLUSIVELY in written to follow E-Mail: |  |  |  | procurement-ua@giz.de
2) не пізніше ніж за | 3 | робочих дні(в) до дати закінчення тендеру |  |  | 2) not later then | 3 | working days before date of tender submission
3) з посиланням на номер тендеру в темі листа. |  |  |  |  | 3) with Tender № in Subject of Email.
GIZ зі своєї сторони гарантує конфіденційність наданої в пропозиціях інформації. |  |  |  |  | GIZ, on its turn, would guarantee confidentiality of information provided in price bids.
Пропозиції мають бути подані до |  | 15:00 | години на | 2024-11-29 | All offers must be submitted till |  | 15:00 | on | 2024-11-29
! Просимо прийняти до уваги, що відділ закупівель та контрактів не має доступу до надісланих пропозицій до закінчення терміну подання пропозицій. Тому, на жаль, в цей період ми не можемо підтвердити отримання пропозицій. Рекомендуємо відправляти повідомлення, що містить пропозицію з автоматичним підтвердженням про отримання. |  |  |  |  | ! Please note that the Procurement and Contracts Department has no access to sent bids until the deadline of bids submission. Thus, unfortunately, during bids submission period, we cannot confirm bids' receipt. It is recommended to send an email, which contains bid with automatic confirmation of receipt.
Планова дата завершення оцінки отриманих пропозицій |  |  |  | 2024-12-09 | The evaluation of the bids is estimated to be completed by |  |  |  | 2024-12-09
Після оцінки пропозицій учасники будуть ранговані. Якщо під час укладання договору виявиться, що Переможець не може виконати договірні зобов'язання на умовах, визначених в тендерній документації, GIZ залишає за собою право розглянути наступного за рейтингом Учасника. |  |  |  |  | After finalization of bids' evaluation, Bidders will be ranked. If during the contract conclusion it turns out that Winner cannot fulfill the contractual obligations under the conditions specified in the tender documentation, GIZ reserves the right to choose the next rated Bidder.
Про результати тендеру всі Учасники будуть проінформовані. |  |  |  |  | All bidders will be informed about the results of the tender by e-mail.
Важливо: Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно 197.11 статті 197 Податкового кодексу України та Постанови КМУ №153 від 15.02.2002 проекти технічної допомоги мають право на податкові пільги, а саме, звільняються від оподаткування ПДВ операції з купівлі товарів та послуг. |  |  |  |  | Important note: Please pay attention that according to para.197.11 (article 197) of Tax Code of Ukraine and Resolution of the Cabinet of Ministers no 153 dd. 15.02.2002 the projects of technical assistance have the right for tax privileges, especially exemption from VAT by purchases of goods and services.
Постачальник товарів та послуг згідно п. 198.5 ст. 198 ПКУ не нараховує податкові зобов’язання по таких договорах. |  |  |  |  | Suppliers of goods and services according to para. 198.5 of article 198 of Tax Code of Ukraine don’t include tax liabilities.
Посилання на законодавчі норми: |  |  |  |  | Legislative rules:
1) Постанова 153 (підпункт 2-1 пункту 14) |  |  |  |  | 1) Resolution 153 (sub-clause 2-1 of para. 14)
2) Рамкова Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про консультування і технічне співробітництво (ст.8) |  |  |  |  | 2) The Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the Federal Republic of Germany on consultancies and technical cooperation ( article 8).
3) Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств |  |  |  |  | 3) Framework Agreement between the Government of Ukraine and the Commission of European Communities
4) Перелік зареєстрованих проєктів з планами закупівель |  |  |  |  | 4) List of registered projects with procurement plans
5) Податковий кодекс (ст. 197.11 та ст.198.5(б) ) |  |  |  |  | 5) Tax Code of Ukraine (article 197.11 and article 198.5(b) )
6) План закупівель, опублікований на відкритому ресурсі - Урядовому порталі |  |  |  |  | 6) Procurement plan published at the open source Government Portal
З повагою, |  |  |  |  | Sincerely yours,
Відділ закупівель GIZ |  |  |  |  | GIZ Procurement Unit

## Документи
Перелік необхідних документів які має надати Учасник тендеру: |  |  | Documents to be submitted by the Bidder:
1 | Реєстраційні документи учасника тендеру у форматі PDF. | Для учасників фізичних осіб-підприємців: - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), виданий не пізніше 3 місяців до дати оголошення закупівлі | 1 | Registration documents of the bidder in PDF. | For private entrepreneur: - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine, issued no later than 3 months before the date of the procurement announcement
|  | Для учасників юридичних осіб: - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), виданий не пізніше 3 місяців до дати оголошення закупівлі |  |  | For legal entities: - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine, issued no later than 3 months before the date of the procurement announcement
|  | Для обєднання учасників : - Документ про створення такого об’єднання; - Лист із зазначенням інформації щодо уповноваженого представника об’єднання учасників; - Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), виданий не пізніше 3 місяців до дати оголошення закупівлі. |  |  | For association of participants: - Document of establishment of such association; - Letter stating information regarding authorized representative of the association of participants; - Extract from The United State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations of Ukraine, issued no later than 3 months before the date of the procurement announcement.
2 | Комерційна пропозиція за формою згідно із Додатком 2 на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF. Файл з комерційною пропозицією має називатись "Комерційна пропозиція_Commercial Bid" . |  | 2 | Commercial bid on the company's letterhead (in the absence of such letterhead, indicate the details of the company) with a signature and wet stamp (if wet stamp is applicable) in PDF. The file with the commercial offer should be named "Комерційна пропозиція_Commercial Bid". Please refer to the template in Annex 2.
3 | Технічна пропозиція за формою згідно із Додатком 3 на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF. Файл з технічною пропозицією має називатись "Технічна пропозиція_Technical Offer". |  | 3 | Technical bid on the company's letterhead (in the absence of such letterhead, indicate the details of the company) with a signature and wet stamp (if applicable) in PDF. The file with the technical offer should be named "Технічна пропозиція_Technical Offer". Please refer to the template in Annex 3.
4 | Заповнений (проставлені галочки) Додаток №5 "Самодекларація щодо визначення походження пропонованих товарів" з датою, підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF. |  | 4 | Filled Annex 5 (check marks) "Self-declaration to determine the origin or source of the goods offered" dated, signed and sealed (if applicable) in PDF.
5 | Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи (у форматі PDF), які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником. Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі повинна бути підтверджена: |  | 5 | Bidders in the procurement procedure must provide as part of the bids information and documents (in PDF) confirming compliance of the bid with technical, qualitative, quantitative and other requirements for the subject of procurement, established by the Customer. Information on the compliance of the proposed procurement subject must be confirmed with:
| - повна специфікація на виріб та комплектуючі (за наявності) |  |  | - complete specification for installation (if available)
| - копія декларації або сертифікату відповідності на обладнання та комплектуючі (за наявності) |  |  | - opy of the declaration or certificate of conformity for installation (if available)
| - паспорт товару (окремих компонентів, зокрема котлів) із зазначенням технічних характеристик виробу або інший документ, що містить відповідну інформацію |  |  | - product passport (separate components, namely boilers) with indicating required technical characteristics of product or other document containing relevant information.
6 | підтвердження у вигляді довільного листа-відгуку від кінцевого отримувача, що мінімум 5 модульних пелетних котелень для автономного теплопостачання, потужністю щонайменше 200 кВт - вироблені, встановлені та введені в експлуатацію Учасником протягом останніх 3 років відповідно. Пропозиції учасників, які не відповідають вимогам оцінки - не будуть оцінюватись технічно та комерційно. |  | 6 | confirmation in the form of an arbitrary feedback letter from the final recipient that at least 5 modular pellet boilers for autonomous heat supply with a capacity of at least 200 kW have been manufactured, installed and commissioned by the Bidder within the last 3 years, respectively. Proposals of participants that do not meet the evaluation requirements will not be evaluated technically and commercially.
7 | Додаток № 7 декларація відповідності режиму санкцій ЄС з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) у форматі PDF. |  | 7 | Annex No.7 Self-declaration on EU Russia sanctions with a signature and wet stamp (if applicable) in PDF.
! Пропозиції, оформлені та/або подані неналежним чином, розглядатися не будуть! |  |  | ! ! The bids prepared and/or submitted improperly will not be considered!
Правила та рекомендації щодо надання пропозиції електронною поштою: |  |  | Rules and recommendations for submitting a proposal by email:
§ Комерційна пропозиція складається відповідно до наданої у цьому листі форми з датою, підписом уповноваженої особи, печаткою підприємства (за наявності), сканується або якісно фотографується; |  |  | § The commercial bid is made in accordance with the form provided in this letter with the date, signature of the authorized person, the seal of the enterprise (if there is any), then it is to be scanned or qualitatively photographed;
§ Електронний лист, окрім вкладених документів, повинен обов’язково містити підпис з контактними даними відповідальної особи (прізвище, ім’я, номер телефону) та назву компанії; |  |  | § In addition to the attached documents, the e-mail must contain a signature with the contact details of the responsible person (surname, name, telephone number) and the name of the company;
§ Надсилайте тільки запитувані документи; |  |  | § Send only requested documents;
§ Повідомлення обсягом більше 10 МБ відправляються окремими частинами, кожна частина-повідомлення має містити номер тендера у темі листа; документи також можуть бути надіслані через Filetransfer за посиланням нижче. Звертаємо увагу, що при користуванні Filetransfer необхідно використовувати пароль. Пароль повинен бути відправлений на електронну скриньку UA_Quotation@giz.de відразу після направлення документів через Filetransfer та в рамках строку надання пропозицій. Документи, що надсилаються через Google Docs чи інші файлообмінніки, за винятком файлообмінника GIZ FileTransfer, не будуть прийматися до розгляду. |  |  | § Emails that exceed 10 MB are to be splitted in separate parts, each splitted email must contain the tender number in the subject of the letter; documents can also be sent via Filetransfer at the link below. Please note that a password should be used while using Filetransfer. The password should be sent to the e-mail UA_Quotation@giz.de short after transfer of the documents via Filetransfer and in frames of respective period for offers submission. The documents that are sent via Google Docs or another filetransfer system except of GIZ FileTransfer will not be taken into consideration.
Filetransfer. |  |  | Filetransfer.
§ Перевіряйте службові повідомлення. При автоматичному відхиленні листа (спам, перевищення обсягу тощо) пошта, як правило, надсилає зворотне повідомлення; |  |  | § Check service messages. In case of automatic rejection of the letter (spam, excess volume, etc.), the mail usually sends a return message;
§ Рекомендуємо відправляти повідомлення-пропозицію з автоматичним підтвердженням про отримання; |  |  | § It is recommended to send an email-bid with automatic confirmation of receipt
§ Пропозицію надсилайте не пізніше дати та часу надання на адресу, вказану у запрошенні до участі. Пропозиції, які не відповідатимуть цим умовам, будуть дискваліфіковані; |  |  | § Send the bid no later than the date and time of submission to the address specified in the tender invitation. Bids that do not meet these conditions will be disqualified;
§ Пропозиції надіслані (прямо, в копії, в прихованій копії) виключно або додатково на будь-які інші електронні адреси GIZ ніж UA_Quotation@giz.de, будуть дискваліфіковані, за виключенням електронної пошти UA_Inquiry@giz.de. |  |  | § Bids sent uniquely or additionally to any other GIZ e-mail addresses than UA_Quotation@giz.de, directly or in cc, bcc, will be disqualified, with the exception of e-mail adress UA_Inquiry@giz.de.
§ Адресатами електронних листів не можуть бути користувачі з доменами @giz.de крім адрес procurement-ua@giz.de та UA_Quotation@giz.de. На електронну адресу procurement-ua@giz.de Учасник направляє виключно: -підтвердження про намір прийняти участь в тендері; -запитання щодо тендерної документації/порядку участі в тендері; - відповіді у вигляді документів та/або інформації тільки після відповідного запиту GIZ UA та чітко в межах запитуваної інформації. |  |  | § Users with domains @ giz.de (except of procurement-ua@giz.de and A Quotation@giz.de) can not be email recipient. To e-mail address procurement-ua@giz.de the Participant shall send only the following information: - Confirmation for intention to participate in tender; - Questions regarding the tender documentation/procedure for participation in the tender; - Answers in form of documents and/or information only after a corresponding request from GIZ UA and only in frames of requested information.
§ УВАЖНО вивчати умови закупівлі, що визначені в тендерній документації; |  |  | § ATTENTIVELY study the procurement conditions specified in the tender documentation;
§ Якщо в тендерній документації є незрозумілі для вас вимоги, рекомендуємо завчасно ставити уточнюючі запитання шляхом направлення запиту на електронну адресу procurement-ua@giz.de ; |  |  | § If there are requirements in the tender documentation that are unclear to you, we recommend that you ask clarifying questions by sending them to e-mail procurement-ua@giz.de in advance;
§ Завчасно готуйтеся до закупівлі та не відкладайте подання пропозиції на останній момент. |  |  | § Prepare in advance for the purchase and do not postpone submitting an offer to the last moment.
§Технічна пропозиція не повинна містити комерційної інформації (цін). У випадку надання Технічної пропозиції з комерційною інформацією, така пропозиція буде відхилена. |  |  | § Technical bid should not contain commercial information (prices). If a Technical bid is submitted with commercial information, such bid will be rejected.
§ У випадку внесення змін Замовником в тендерну документацію, Учасник несе повну відповідальність за подачу пропозиції, яка відповідає чинній версії тендерної документації. |  |  | § If the Customer makes changes to the tender documentation, the Bidder bears fully responsiblity for submitting a Bid that corresponds to the current version of the tender documentation.
§GIZ залишає за собою право перевірити Учасників закупівлі на пов’язаність з іншими Учасниками закупівлі та/або співробітниками GIZ. У випадку виявлення факту пов’язаності та/або факту/ознак недобросовісної конкуренції, GIZ має право дискваліфікувати такого/-х Учасника/-ків. |  |  | § GIZ reserves the right to check the Bidders for relatedness with other Bidders and/or GIZ employees. GIZ has the right to disqualify such Bidder(s) in case of detection of the fact of relatedness and/or the fact/signs of unfair competition.
Перелік необхідних документів які має надати Переможець тендеру: |  |  | Documents to be submitted by the Winner:
Для учасників фізичних осіб-підприємців: -Банківські реквізити та дані по підписанту за формою згідно Додатку № 6 у форматі word або excel; - Комерційна пропозиція за формою згідно із Додатком 2 у форматі word або excel; - Технічна пропозиція за формою згідно із Додатком 3 у форматі word або excel; - Витяг з реєстру платників ПДВ (у разі якщо переможець є платником ПДВ), або інформацію в довільній формі про те, що переможець не є платником ПДВ. |  |  | For private entrepreneur: - Bank details and data on the signatory, according to Annex No 6 in word or excel format; - Commercial bid according to Annex No 2 in word or excel format; - Technical bid according to Annex No 3 in word or excel format; - Extract from the register of VAT payers (if the winner is a VAT payer), or information in a free form that the winner is not a VAT payer.
Для учасників юридичних осіб: - Сканована копія статуту Учасника (в останній редакції) або іншого установчого документу Учасника (за наявності) у форматі pdf ; - Документи, що підтверджують наявність права підписання договору, зокрема, але не обмежуючись: протокол загальних зборів учасників; наказ про призначення; довіреність або інший документ з урахуванням вимог статті 44 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" або статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»у форматі pdf; -Банківські реквізити та дані по підписанту за формою згідно Додатку № 6 у форматі word або excel; - Комерційна пропозиція за формою згідно із Додатком 2 у форматі word або excel; - Технічна пропозиція за формою згідно із Додатком 3 у форматі word або excel; - Витяг з реєстру платників ПДВ/ (у разі якщо переможець є платником ПДВ), або інформацію в довільній формі про те, що переможець не є платником ПДВ. |  |  | For legal entities: - Scan copy of the Bidder charter (in the latest edition) or other founding document of the Bidder (if available) in pdf format; - Documents which confirming the right to sign the contract, in particular, but not limited to: protocol of general meetings of members; appointment order; power of attorney or other document considering the requirements of Article 44 of the Law "On Limited and Additional Liability Companies" or Article 70 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" in pdf format; - Bank details and data on the signatory, according to Annex No 6 in word or excel format; - Commercial bid according to Annex No 2 in word or excel format; - Technical bid according to Annex No 3 in word or excel format; - Extract from the register of VAT payers (if the winner is a VAT payer), or information in a free form that the winner is not a VAT payer.
Для обєднання учасників : - Сканована копія статуту Учасника (в останній редакції) або іншого установчого документу Учасника (за наявності) у форматі pdf ; - Документи, що підтверджують наявність права підписання договору, зокрема, але не обмежуючись: протокол загальних зборів учасників; наказ про призначення; довіреність або інший документ з урахуванням вимог статті 44 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" або статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»у форматі pdf; -Банківські реквізити та дані по підписанту за формою згідно Додатку № 6 у форматі word або excel; - Комерційна пропозиція за формою згідно із Додатком 2 у форматі word або excel; - Технічна пропозиція за формою згідно із Додатком 3 у форматі word або excel; - Витяг з реєстру платників ПДВ/ (у разі якщо переможець є платником ПДВ), або інформацію в довільній формі про те, що переможець не є платником ПДВ. |  |  | For association of participants: - Scan copy of the Bidder charter (in the latest edition) or other founding document of the Bidder (if available) in pdf format; - Documents which confirming the right to sign the contract, in particular, but not limited to: protocol of general meetings of members; appointment order; power of attorney or other document considering the requirements of Article 44 of the Law "On Limited and Additional Liability Companies" or Article 70 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" in pdf format; - Bank details and data on the signatory, according to Annex No 6 in word or excel format; - Commercial bid according to Annex No 2 in word or excel format; - Technical bid according to Annex No 3 in word or excel format; - Extract from the register of VAT payers (if the winner is a VAT payer), or information in a free form that the winner is not a VAT payer.
Для укладання договору Переможець закупівлі має надати вищезазначені документи/інформацію протягом 2 роб. днів, з дати оголошення результатів тендеру. Такі документи/інформація надаються в електронному вигляді. У випадку ненадання або часткового ненадання документів/інформації, GIZ залишає за собою право розглянути наступного за рейтингом Учасника. |  |  | To conclude the contract, the Winner entiteles to provide the above-mentioned documents/information within 2 working days from the date of announcement of tender results. Such documents/information are provided in electronic form. In case of non-submission or partial non-submission of documents/information, GIZ reserves the right to choose the next rated Bidder.

## Додаток 1 Специфікація
Лот № / Lot # | Позиція № / Position # | Item description | Назва товару | Technical Specification | Технічна Специфікація | Гарантія, міс. / Warranty, months | Одиниця виміру / Unit of Measurement (UoM) | Очікувана дата монтажу / Expected date of installation | Кількість / Quantity | Схематичне зображення, креслення (надається проектом при закупівлі меблів та аналогічних товарів) / Drawing (are provided by project if furniture are to be procured or similar goods)
1 | 1.1 | Chernihiv, Sumy, Kharkiv regions: Modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW | Чернігівська, Сумська, Харківська області: Модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | see sheet "Technical Specification" | дивися "Technical Specification" | 12 | шт/pcs | 2024-12-10 | 5
| 1.2 | Chernihiv, Sumy, Kharkiv regions: Modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW | Чернігівська, Сумська, Харківська області: Модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | see sheet "Technical Specification" | дивися "Technical Specification" | 12 | шт/pcs | 2025-03-15 | 5
2 | 2.1 | Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhya regions: modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW | Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька області: модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | see sheet "Technical Specification" | дивися "Technical Specification" | 12 | шт/pcs | 2024-12-10 | 5
| 2.2 | Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhya regions: modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW | Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька області: модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | see sheet "Technical Specification" | дивися "Technical Specification" | 12 | шт/pcs | 2025-03-15 | 5

## Technical specification
Details Specification | Детальна специфікація
The main technical parameters of the boiler station and requirements: | Основні технічні параметри котельні та вимоги:
thermal efficiency, kW: 194 - 210; | теплопродуктивність, кВт: 194 - 210;
type: modular, suitable for transportation; | тип: модульна, придатна для транспортування;
condition of supply: assembled and ready for use | стан постачання: у зібраному та готовому до експлуатації вигляді;
basic fuel: pellets from wood and sunflower husks, other agricultural waste, dia. 6 - 12 mm; | базове паливо: пеллета з деревини та лушпиння соняшника, інших агровідходів, діа. 6 - 12 мм;
fuel supply to boilers - automatic (from operational bunkers); | подача палива в котли - автоматична ( з оперативних бункерів);
fuel supply to operational bunkers - manual; | подача палива в оперативні бункери - ручна;
temperature schedule (estimated) heat supply – 90/70 degrees C (supply/return); | температурний графік (розрахунковий) теплопостачання – 90/70 град С (подача/зворот);
working pressure (nominal) of the heat carrier, MPa: 0.3; | робочий тиск (номінальний) теплоносія, Мпа: 0,3;
diameter (nominal) of connection to the heating system Du, mm: 65; | діаметр (номінальний) підключення до системи опалення Ду, мм: 65;
hydraulic resistance of the connected heat network, Mpa: not higher than 0,06; | гідравлічний опір приєднаної теплової мережі, Мпа: не вище 0,06;
water pressure in the water supply, MPa: 0.3; | тиск води у водопроводі, Мпа: 0,3;
diameter (nominal) of the connected water supply pipe Du, mm: 32; | діаметр (номінальний) підключеного водопроводу Ду, мм: 32;
electrical supply, V: 380/220; | електричне живлення, В: 380/220;
number of independent electrical power inputs: one; | кількість незалежних вводів електричного живлення: один;
availability of uninterrupted electrical power: yes; | наявність безперебійного електричного живлення: так;
smoke removal system: individual for each boiler, insulated chimney; | система димовидалення: індивідуальний для кожного котла, утеплений димохід;
availability of flue gas cleaning system: yes; | наявність системи очищення димових газів: так;
availability of backup (electric) boiler station heating: yes; | наявність резервного (електричного) опалення котельні: так;
operating mode of the boiler station: semi-automatic (without the constant presence of service personnel). | режим роботи котельні: напівавтоматичний (без постійної присутності обслуговуючого персоналу).
Compliance with the requirements of ДБН В.2.5.-77-2014; ДСТУ 2326-93; ДСТУ Б.В.1.1-36:2016;ДБН В.2.5.-56:2014; ДБН В.2.5.-67:2013; ; ПУЕ; Fire safety rules of Ukraine (with changes №474 from 11.07.2024 ) | Відповідність вимогам ДБН В.2.5.-77-2014; ДСТУ 2326-93; ДСТУ Б.В.1.1-36:2016;ДБН В.2.5.-56:2014; ДБН В.2.5.-67:2013; ; ПУЕ; Правил пожежної безпеки України (зі змінами №474 від 11.07.2024 )
Completing of the boiler station (includes all necessary components for full operation): | Комплектація котельні (включає в себе усі необхідні компоненти для повноцінної роботи):
1. The building of the boiler station | 1. Будівля котельні
Type: modular, suitable for transportation; | Тип: модульна, придатна для транспортування;
overall dimensions of the building or its parts (modules), m: | габаритні розміри будівлі або її частин (модулів), м:
width: no more than 2.6; | ширина: не більше 2,6;
height: no more than 3; | висота: не більше 3;
length: no more than 22; | довжина: не більше 22;
number of modules: no more than 6; | кількість модулів: не більше 6;
construction type: metal supporting frame with insulation and sheathing with profiled sheet: | тип конструкції: металевий несучий каркас з утепленням та обшивкою профільованим листом:
wall and roof insulation - mineral wool, at least 100 mm thick, with water and air protection membranes; | утеплення стін та покрівлі - мінеральна вата, товщина не менше 100 мм, з мембранами гідро- та вітрозахисту;
metal thickness of the profiled sheet (walls, roof) of the structure, mm: not less than 1,0. | товщина металу профільованого листа (стіни, покрівля) конструкції, мм: не менше 1,0.
metal-plastic windows (window), total area, sq. m.: not less than 1 | металопластикові(е) вікна (вікно), загальна площа, м.кв: не менше 1
2. Boilers | 2. Котли
Type: pellet, with automatic fuel supply and automatic work management; | Тип: пелетний, з автоматичною подачею палива та автоматикою управління роботи;
number of boilers, units: 2; | кількість котлів, шт: 2;
thermal efficiency of one boiler, kW: not less than 97; | теплопродуктивність одного котла, кВт: не менше 97;
Efficiency, %: not less than 85; | ККД, %: не менше 85;
power regulation (modulation of fuel and air supply), %: 30 - 100; | регулювання потужності (модуляція подачі палива та повітря), %: 30 - 100;
area of heat exchange surfaces, square meters: not less than 8; | площа теплообмінних поверхонь, м.кв: не менше 8;
volume of operational bunker, l: not less than 500; | об'єм оперативного бункера, л: не менше 500;
availability of a fire protection system - yes. | наявність протипожежної системи - так.
3. Hydraulic system and cold water supply (CWS) | 3. Гідравлічна система та холодне водопостачання (ХВП)
network pumps (main, reserve), pcs: 2 (the working pressure of each is not less than 1.0 MPa); | насоси мережеві (основний, резервний), шт: 2 (робочий тиск кожного не менше 1,0 МПа);
boiler pumps that ensure the full operation of the boiler room, pcs: 2; | насоси котлові, що забезпечують повноцінну роботу котельні, шт: 2;
hydraulic accumulators (membrane tanks), pcs: 2 (the volume of each is at least 100 l); | гідроакумулятори (мембранні баки), шт: 2 (обєм кожного не менше 100 л);
hydraulic distributor (Hydroshooter), pcs: 1; | гідравлічний розподілювач (гідрострілка), шт: 1;
CWS system, set: 1 (includes, but is not limited to: mechanical cleaning, pH control, etc.); | система ХВП, комплект: 1 (включає в себе, але не обмежується: механічна очистка, контроль pH тощо);
water supply station, units: 1 nominal water supply, cubic meters / hour: not less than 1.5; water pressure, MPa: not less than 0.25; membrane tank, l: not less than 20. | станція підживлення води, шт: 1 номінальна подача води, м.куб /год: не менше 1,5; тиск води, МПа: не менше 0,25; мембраний бак, л: не менше 20.
volume of the tank of prepared (CWS) water, l: not less than 500; | об'єм баку підготовленої (ХВП) води, л: не менше 500;
pipelines (metal, PVC) and fittings: 1 set. | трубопроводи (металеві, ПВХ) та арматура: 1 комплект.
4. Flue gas removal and cleaning system | 4. Система видалення та очищення димових газів
boiler gas ducts, insulated, pcs: 2; | газоходи котлові, утеплені, шт: 2;
insulated chimneys, height at least 15 m, pcs: 2; | димоходи утеплені, висота не менше 15 м, шт: 2
inertia type dust collectors (cyclones), productivity, cubic meters per hour: not less than 1400, cleaning efficiency, %: not less than 70, pcs: 2; | пиловловлювачі інерційного типу (циклони), продуктивністю, м.куб/год: не менше 1400, ефективністю очищення, %: не менше 70, шт: 2
vacuum cleaners with productivity, cubic meters per hour: not less than 2000, pressure, Pa: not less than 900, pcs: 2; | димососи продуктивністю, м.куб/год: не менше 2000, тиском, Па: не менше 900, шт: 2
5. Power supply and automation of the boiler station | 5. Електропостачання та автоматика котельні
power box of power supply (external design), pcs: 1; | силова шафа електропостачання (зовнішнього виконання), шт: 1;
diesel generator (capacity not less than 5 kW) of backup power supply, pcs: 1; | дизельний генератор (потужність не менше 5 кВт) резервного електропостачання, шт: 1;
6. Boiler station control automation (1 set) with the following functionality, but not limited to it | 6. Автоматика управління котельні (1 комплект) з наступним функціоналом, але не обмежуючись
Automatic operation of the boiler room with the function of weather dependence | Автоматика роботи котельні з функцією погодозалежності
control of operation of boiler pumps (main and reserve); | контроль роботи котлових насосів (основних та резервних);
management and control of the condition of technological equipment of the fuel supply system; | керування та контроль стану технологічного обладнання системи паливоподачі;
protection against low-temperature corrosion (dew point); | захист від низькотемпературної корозії (точка роси);
network water temperature control; | контроль температури мережевої води;
control of the minimum pressure of network water and automatic top-up with prepared water; | контроль мінімального тиску мережевої води та автоматичне підживлення підготовленою водою;
automatic switching from the main power source to the backup; | автоматичне перемикання з основного джерела електроживлення на резервне;
alarm of unauthorized access; | сигналізація несанкціонованого доступу;
automatic adjustment of the smoke extractor of the smoke removal system; | автоматичне регулювання роботи димососа системи димовидалення;
gas control inside the boiler station; | контроль загазованості всередині котельні;
emergency alarm operation in emergency situations; | робота аварійної сигналізації у разі аварійних ситуаці;
7. Ventilation | 7. Вентиляція
supply ventilation system (natural type), in the form of a set of grids, area, square meters: at least 1; | системи припливної вентиляції (природного типу), у вигляді комплекту решіток, площею, м.кв: не менше 1;
exhaust system (natural type), kit with deflector, dia. gas pipe, mm: not less than 200; | витяжна система (природного типу), комплект з дефлектором, діа. газоходу, мм: не менше 200;

## Додаток 2 КП на товари
Додаток 2/ Annex 2
| Комерційна пропозиція до тендеру № |  | 91184141
/Commercial bid for Tender
Всі учасники тендеру мають представити свої пропозиції на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) за наступною формою./ All biders should provide their bids on the company's letterhead (if letterhead is absent - indicate company's details) with signature and wet stamp (if used) in accordance with the following template. Будь ласка, зверніть Вашу увагу на умови нижче. / Please pay attention to the conditions below.
Поля, виділені синім, заповнює учасник тендеру! / Blue coloured cells should be filled in by the Bidder.
№ п/п | Назва товару | Goods description | Пропозиція учасника (Учасник зазначає назву товару, модель що в подальшому буде зазначена в Договорі). | Bidders offer (The Bidder indicate the name of the product,model which will be specified in the Contract) | Одиниця виміру / Unit of measurment | Очікувана дата монтажу / Expected date of installation | Запропонована учасником дата монтажу / Proposed by the bidder date of installation | Кількість/ Quantity | Ціна, Євро, без ПДВ / Price EUR (VAT excl.)* | Сума, Євро, без ПДВ / Amount, EUR (VAT excl.)
Lot 1/ Лот 1
1.1 | Чернігівська, Сумська, Харківська області: Модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | Chernihiv, Sumy, Kharkiv regions: Modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW |  |  | шт/pcs | 2024-12-10 |  | 5 |  | 0
1.2 | Чернігівська, Сумська, Харківська області: Модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | Chernihiv, Sumy, Kharkiv regions: Modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW |  |  | шт/pcs | 2025-03-01 |  | 5 |  | 0
Всього до сплати Лот 1 /Amount to pay Lot 1 | [9 empty] | 0
Lot 2/ Лот 2
2.1 | Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька області: модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhya regions: modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW |  |  | шт/pcs | 2024-12-10 |  | 5 |  | 0
2.2 | Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька області: модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhya regions: modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW |  |  | шт/pcs | 2025-03-01 |  | 5 |  | 0
Всього до сплати Лот 2 /Amount to pay Lot 2 | [9 empty] | 0
Всього до сплати по всім лотам /Amount to pay for all lots | [9 empty] | 0
*ціна за одиницю товару зазначається до другої цифри після коми / * prices per unit of the Goods are indicated with 2 digits after comma
Пропозиція дійсна до / Bid valid till |  |  | 2024-12-30
Умови оплати / Payment conditions |  | 100% | післяоплата / post-payment;
Строки оплати / Payment terms |  | 15 | календарних днів з дати підписання видаткової накладної / calendar days from signing date of delivery note
Термін постачання та монтажу для всіх позицій до / deadline for delivery and assemblingfor all positions till |  | 2025-03-30 | з правом дострокової поставки (інакше GIZ має право відмовитися від прийняття товару, а Продавець в такому випадку не буде мати будь-яких претензій щодо такого неприйняття товару з боку GIZ) / with the right of early delivery (otherwise GIZ shall be entitled not to accept the goods and the Seller shall renounce any claim as for such refusal of GIZ to accept the goods)
!! Пропозиції з термінами поставки, довші ніж зазначені в тендерній документації, не будуть прийматися до розгляду / !! Bids with delivery terms longer than indicated in tender documentation will be disqualified.
Загальні умови/ General conditions:
1 | Усі ціни включають усі відповідні збори та витрати, які повинен сплатити Постачальник, включаючи, але не обмежуючись, ціну Товару, упаковку Товару, доставку Товару до зазначених адрес, розвантаження Товару на місця встановлення Товару. Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки)/зберігання (дерев'яні стійки, піддони), металеві захисні конструкції тощо. |  |  | All prices include all applicable charges and expenses to be paid by a Supplier (that includes, but is not limited to: price of Goods, delivery of the Goods to required adresses, unloading of the Goods to the of installation of the Goods. Packaging must meet the requirements imposed on this type of goods and protect it from damage or involvement during transportation (delivery) / storage (wooden stilts, pallets, foil wrapping etc), metal protective structures, etc.
2 | Переможець тендеру буде зобовязаний письмово повідомити про доставку за 2 робочі дні, надсилаючи електронний лист контактній особі отримувача та копію відповідальним співробітникам GIZ. Електронний лист повинен містити інформацію про дату та очікуваний час доставки, перелік товарів та назву сервісної компанії для доставки. |  |  | The tender winner shall notify delivery by sending an email to the contact person copying GIZ staff 2 business days in advance. The email should contain information about the date and expected time of delivery, a list of goods and the name of freight company.
3 | GIZ залишає за собою право запитувати додаткову інформацію у учасника тендеру на будь-якому етапі процедури проведення тендеру щодо перевірки статусу учасника/товару по відношенню до санкційних списків або обмежень, які можуть до нього застосовуватися. У випадку виявлення відповідних обмежень, GIZ залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника. |  |  | GIZ reserves the right to request additional information conserning the bidder/goods at any stage of the tender procedure with objective of the verification of the bidder’s status as for the applicable sanction lists and measures. In case of relevant restrictions, GIZ reserves the right to reject the Bidders offer.
4 | Проект Договору на закупівлю Товару у розділі "Умови закупівель Товару": https://www.giz.de/en/worldwide/63065.html |  |  | Draft of the Contract for the purchase of Goods in para "Terms of purchase of goods": https://www.giz.de/en/worldwide/63065.html
5 | Переможці тендеру зобов'язані підписати Договір на закупівлю Товару протягом не більше, ніж 3 календарних днів з дати отримання Договору на підпис (інакше GIZ має право відмовитися від закупівлі товару, а Продавець в такому випадку не буде мати будь-яких претензій щодо такого неприйняття товару з боку GIZ). |  |  | Tender winners shall sign the Contract for the purchase of Goods within 3 calendar days after receipt of the Contract for signing (otherwise GIZ shall be entitled to refuse from the Goods procurement and the Seller shall renounce any claim as for such refusal of GIZ to accept the goods).
6 | До укладання будь-якого договору, GIZ зберігає право перевірити походження запропонованого товару. Ця перевірка проводитиметься з метою забезпечення дотримання діючих ембарго та інших торгових обмежень у рамках комплексної юридичної експертизи GIZ. Це стосується, зокрема, чинних санкцій ЄС проти Російської Федерації, Республіки Білорусь, Криму та окупованих районів на Сході України4 (насамперед – Постанови Ради (ЄС) № 833/2014 та 765/2006). Подаючи свою пропозицію, учасник тендеру (у разі перемоги) зобов'язується надавати усю необхідну підтримку GIZ при перевірці дотримання санкційного режиму (до укладання будь-якого договору). Зокрема, ця норма передбачає зобов'язання на вимогу GIZ заповнити «Самодекларацію щодо визначення походження пропонованих товарів» та/або надати необхідні GIZ документи про походження товару. Якщо учасник не виконує даного зобов'язання або не виконує його протягом розумного строку, його пропозиція може бути виключена з конкурсної процедури. Договір може бути укладений лише після завершення зазначеної перевірки походження товару. Якщо під час цієї перевірки будуть виявлені підстави для підозри або факти, які перешкоджають укладанню договору, GIZ негайно інформує про це відповідного учасника. Крім цього, GIZ у цьому випадку зберігає за собою право укласти договір з учасником, який посів наступне місце у відповідній конкурентній тендерній процедурі. |  |  | Before entering into any contract, GIZ reserves the right to ascertain the origin of the goods offered. This assessment will be conducted to ensure compliance with embargoes and other trade restrictions in place within the scope of GIZ’s due diligence. This is particularly true of the EU sanctions against Russia, Belarus, Crimea and the affected parts of Eastern Ukraine currently in place (primarily the EU Council Regulations No.: 833/2014 and 765/2006). By submitting their bid, the bidder undertakes towards GIZ the responsibility that in the event of a probable award, the bidder will provide all necessary support to enable GIZ to ensure compliance with the sanctions regime – this assurance is thus given prior to the award of any contract. This includes in particular the obligation, if so requested by GIZ, to complete a self-declaration to determine the origin of the goods offered and/or to provide GIZ with the required evidence of the origin of such goods. Should the bidder fail to meet these obligations or fail to do so within a reasonable period of time, this can result in their bid being excluded. A contract can only be awarded on completion of this assessment of the origin of the goods offered. Should this check give grounds for concern or reveal facts that constitute a contractual impediment, GIZ shall inform the bidder without delay. GIZ shall also reserve the right in such cases to award the contract to the next-ranked bidder in the competitive tender procedure.
7 | Санкції ЄС проти Російської Федерації були доповнені та посилені новими заходами, зокрема в рамках 5-го пакету санкцій від 8 квітня 2022 року (Постанова (EU) 2022/5761). Відповідно до положень зазначеного санкційного пакету, замовнику на законодавчому рівні забороняється укладати договори з фізичними та юридичними особами, зазначеними у ст. 5к Постанови (EU) 833/20142 (далі – «Постанова»), які пов'язані з Російською Федерацією, або виконувати такі договори після 10 жовтня 2022 року. Крім цього, GIZ забороняється укладати або виконувати договори з фізичними та юридичними особами, якщо вони мають намір залучати як субпідрядників осіб пов’язаних з Російською Федерацією, як зазначено у Постанові, чиї виробничі потужності використовуються відповідно до директив про публічні закупівлі, а також якщо на таких субпідрядників, постачальників, чи компаній, пов'язаних з Російською Федерацією, припадає понад 10% вартості відповідного замовлення. Постанова вводить в дію законодавчу заборону для GIZ у розумінні ст. 134 Цивільного кодексу Німеччини, відповідно до якої чинний договір – навіть у разі прийняття пропозиції та розміщення замовлення – не може бути укладений, якщо укладання договору суперечить цій Постанові. Відповідно, GIZ зобов'язана впевнитися, що укладання договору в ході тендерної процедури не пов’язане з будь-якими порушеннями чинного законодавства. У зв'язку з цим ми просимо Ваc обов'язково використовувати самодекларацію3, що додається до тендерної документації, і надати правдиві відомості про дотримання санкцій ЄС проти Російської Федерації. Надання невірних відомостей може спричинити виключення учасника тендеру або визнання договору недійсним. |  |  | The EU’s restrictive measures against Russia were expanded and tightened in particular by the fifth package of restrictive measures (EU Council Regulation 2022/576 ) adopted on 8 April 2022. As a result, since that date GIZ has been legally prohibited from awarding or continuing to execute contracts as of 10 October 2022 with the persons, entities or bodies with links to Russia as specified in Article 5k of the EU Council Regulation 833/2014 (hereafter referred as the ‘Regulation’). Furthermore, GIZ is prohibited from awarding or continuing to execute contracts with persons, entities or bodies if these persons, entities or bodies who intend to employ subcontractors, suppliers or companies with links to Russia, as specified in the Regulation, whose capacities are being relied on within the meaning of the public procurement Directives, and where these subcontractors, suppliers or companies with links to Russia account for more than 10% of the contract value. The Regulation constitutes a statutory prohibition within the meaning of Section 134 of the German Civil Code (BGB), with the effect that – even in the case of a tender being accepted – no valid contract will be established if the conclusion of such a contract would contravene this Regulation. GIZ must therefore ensure that the award of contract in relation to a tender is not associated with any violations of applicable legislation. The tenderers are obliged to make a truthful declaration using the self-declaration on the EU-Russia-Sanctions, which is included in the tender documents. False statements may lead to an exclusion of the bidder or may render the contract void.
8 | Учасник Тендеру подає цінову пропозицію в євро, однак Договір буде укладено в гривні за курсом НБУ на дату оголошення результатів тендеру; фінансові розрахунки проводяться в гривні. |  |  | The Bidder should provide price offers in euros, but the contract will be concluded in hryvnias according to the NBU currency exchange rate valid on the date of tender results announcment; the financial settlements shall be conducted in UAH.
Спеціальні умови/ Special conditions:
1 | Можлива поставка обладнання партіями. Підтвердження постачання за кожною окремою адресою постачання є підставою для оплати. |  |  | Partly delivery is possible. Delivery confirmation in each delivery address serves as the basis for payment.
2 | Усі ціни включають монтаж товару на майданчику постачальником (монтаж та підключення системи видалення та очищення димових газів тощо), а також проведення комплексу заходів із пусконалагоджувальних робіт та заходи з практичного навчання представників громади з експлуатації обладнання. |  |  | All prices include installation of the product on the site by the supplier (installation and connection of flue gas removal and cleaning system, etc.) and also a set of commissioning activities and activities for practical training of community representatives in the operation of the equipment.
3 | Учасники тендера можуть надавати свої пропозиції на всі або на окремі лоти. Переможець або переможці тендера будуть визначені окремо по кожному лоту. |  |  | Bidders may submit their bids for all or individual lots. The tender winner(s) will be determined separately for each lot.
Подаючи свою тендерну пропозицію учасник гарантує: 1. поставку товару у строки, що передбачені умовами тендерної документації; 2. відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі та умовам, які будуть включені до договору про закупівлю; 3. укладення та виконання договору на умовах, що викладені замовником у розділі "Умови закупівель Товару": https://www.giz.de/en/worldwide/63065.html |  |  |  | By submitting a bid, the bidder guarantees: 1. delivery of the goods within the terms stipulated in the terms of the tender documentation; 2. compliance of your offer with the technical, qualitative, quantitative and other requirements for the subject of procurement and conditions that will be included in the procurement contract; 3. conclusion and performance of the contract on the terms set forth by the customer in the para "Terms of purchase of goods": https://www.giz.de/en/worldwide/63065.html
Посада |  |  |  | Підпис
Прізвище, Ім'я |  |  |  | Печатка
/Signing information

## Додаток 3 ТП на товари
Додаток 3 / Annex 3
| Технічна пропозиція до тендеру № |  | 91184141
/Technical bid for Tender
Всі учасники тендеру мають представити свої пропозиції на фірмовому бланку компанії (за відсутності бланку - вказати реквізити компанії) з підписом та мокрою печаткою (якщо печатка використовується) за наступною формою./ All biders should provide their offers on the company's letterhead (if letterhead is absent - indicate company's details) with signature and wet stamp (if used) in accordance with the following template. Будь ласка, зверніть Вашу увагу на умови нижче. / Please pay attention to the conditions below.
Поля, виділені синім, заповнює учасник тендеру! / Blue coloured cells should be filled in by the Bidder.
№ п/п | Назва товару | Goods description | Пропозиція учасника (зазначається назва Товару, модель із детальним описом технічних характеристик запропонованого товару для підтвердження відповідності специфікації та що в подальшому буде зазначена в Договорі) | Bidders offer (with goods description, goods model and detailed description of the proposed material characteristics to confirm compliance with the specification and which will be specified in the Contract) | Одиниця виміру / Unit of measurment | Очікувана дата монтажу / Expected date of installation | Запропонована учасником дата монтажу / Proposed by the bidder date of installation | Кількість/ Quantity | Країна походження Товару / Country of origin of Goods | Гарантія на товар / Warranty for goods
Lot 1/ Лот 1
1.1 | Чернігівська, Сумська, Харківська області: Модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | Chernihiv, Sumy, Kharkiv regions: Modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW |  |  | шт/pcs | 2024-12-10 |  | 5
1.2 | Чернігівська, Сумська, Харківська області: Модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | Chernihiv, Sumy, Kharkiv regions: Modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW |  |  | шт/pcs | 2025-03-01 |  | 5
Lot 2/ Лот 2
2.1 | Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька області: модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhya regions: modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW |  |  | шт/pcs | 2024-12-10 |  | 5
2.2 | Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька області: модульна котельня на пелетах для автономного теплопостачання, 200 кВт | Mykolaiv, Dnipro, Zaporizhzhya regions: modular pellet boiler station for autonomous heat supply, 200 kW |  |  | шт/pcs | 2025-03-01 |  | 5
Пропозиція дійсна до / Offer valid till |  |  | 2024-12-30
Термін постачання та монтажу для всіх позицій до / deadline for delivery and assemblingfor all positions till |  | 2025-03-30 | з правом дострокової поставки (інакше GIZ має право відмовитися від прийняття товару, а Продавець в такому випадку не буде мати будь-яких претензій щодо такого неприйняття товару з боку GIZ) / with the right of early delivery (otherwise GIZ shall be entitled not to accept the goods and the Seller shall renounce any claim as for such refusal of GIZ to accept the goods)
!! Пропозиції з термінами поставки, довші ніж зазначені в тендерній документації, не будуть прийматися до розгляду / !! Bids with delivery terms longer than indicated in tender documentation will be disqualified.
Загальні умови/ General conditions:
1 | Запропонований Товар новий і не був у використанні. |  |  | The proposed Goods are new and were not been used.
2 | Упаковка повинна відповідати вимогам установленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). |  |  | Packaging must meet the requirements established for this type of Goods and protect it from damage or deterioration during transportation (delivery).
3 | Товар та упаковка не повинні містити рекламних позначень політичного характеру, дискримінаційних гасел чи символіки. |  |  | The Goods and packaging must not contain any advertising markings of a political nature, discriminatory slogans or symbols.
4 | Разом із поставкою надаються наступні документи: |  |  | Documents required upon delivery:
| а) Видаткова накладна б) Сертифікат відповідності - згідно зі Специфікацією в) Інструкція користувача українською мовою г) Гарантійний талон (з печаткою виробника та/або Продавця) д) Паспорт котельні |  |  | a) Delivery note b) Certificate of Conformity - acc. to the Specification c) User Manual in Ukrainian d) Warranty certificate (with stamp of manufacture and/or Seller) e) Passport of boiler station
Подаючи свою тендерну пропозицію учасник гарантує: 1. поставку товару у строки, що передбачені умовами тендерної документації; 2. відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі та умовам, які будуть включені до договору про закупівлю; 3. укладення та виконання договору на умовах, що викладені замовником у розділі "Умови закупівель Товару": https://www.giz.de/en/worldwide/63065.html |  |  |  | By submitting a bid, the bidder guarantees: 1. delivery of the goods within the terms stipulated in the terms of the tender documentation; 2. compliance of your offer with the technical, qualitative, quantitative and other requirements for the subject of procurement and conditions that will be included in the procurement contract; 3. conclusion and performance of the contract on the terms set forth by the customer in the para "Terms of purchase of goods": https://www.giz.de/en/worldwide/63065.html
Посада |  |  |  | Підпис
Прізвище, Ім'я |  |  |  | Печатка
/Signing information

## Додаток 4 Адреси доставки
Позиція № / Position #
№ | Delivery address | Адреса доставки | Recipient organization (optional) | Організація-отримувач (опціонально) | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2
Кількість для постачання в шт. / Quantity for delivery, pcs
1 | Delivery addresses will be provided to winners of each LOT | Адреси доставки будуть надані переможцям по окремим Лотам. | Recipient organization will be provided to winners of each LOT with Delivery addresses | Організація-отримувач буде надана переможцям по окремим Лотам разом із адресами доставки. | 5 | 5 | 5 | 5

## Додаток 6 Банківські реквізити
Додаток 6 / Annex 6
Банківські реквізити та дані по підписанту / Bank details and data on the signatory
Продавець: _____ (зазначається організаційно правова форма та назва), яке є платником ________(зазначається форма оподаткування), в особі ______________ (зазначається посада та повне прізвище ім'я по батькові), що діє на підставі _____ (зазначається документ на основі якого діє підписант) , з однієї сторони, та | The Seller: _____ (indicate entety's leagal form and name), which is _____ (indicate tax payment form) payer, represented by the _____ (indicate the position and full last name and surname), acting on the basis _____ (indicate the document on the basis of which the signatory act), on one part,
and
Продавець/ The Seller:
ТОВ «_______________»
LLC “_______________”
01042, м.Київ, вул., буд. оф.
р/р 2600___ в _____ КБ «___» м. Києва
МФО _______
код ЄДРПОУ
ІПН _
street, bld., office
01042, Kyiv,
a/c 2600___ in _____ CB “___”, Kyiv
bank ID _______
USREOU code
TIN _
Tel.
E-Mail:
Дата підписання / Date of signing __.__.202
____________
ПІБ / Full name
Директор/ Director

## FAQ_Tender
Питання, що надходять найчастіше
1) Чи можемо ми взяти участь у тендері, який розміщений на сайті GIZ?
Так, це відкритий тендер, тому будь-яка компанія може взяти в ньому участь.
2) В мене є питання, кому можна зателефонувати щодо роз'яснень?
Спілкування під час проведення тендеру можливе виключно письмово (procurement-ua@giz.de). Усі питання протягом 1-2 днів збираються докупи і загальна відповідь відсилається усім учасникам тендеру.
3) Як і куди надсилати тендерну документацію?
Пропозиції мають бути надіслані виключно на електронну адресу UA_Quotation@giz.de, зазначивши у темі листа "Пропозиція до тендеру №_______, назва компанії, код ЄДРПОУ". Будь ласка, враховуйте, що пропозиції, які надійшли з запізненням не буде прийняті до розгляду.
4) Що станеться з моєю пропозицією, якщо вона надійде після часу, вказаного в запрошенні?
Тендерні пропозиції, які надійшли після дати та часу, вказаного в запрошенні на тендер, не будуть враховані.
5) Я не вказав номер тендеру у темі листа. Що станеться з моєю пропозицією?
Електронні листи, що не зможуть бути ідентифіковані, не надійдуть своєчасно до тендерної комісії для розгляду і з часом будуть видалені без їх відкриття.
6) На Ваш запит підходить декілька пропозицій. Яку мені пропонувати - дешевшу чи дорожчу?
Якщо не вказано інше - критерієм вибору буде найнижча ціна, звичайно, за умови технічної відповідності до специфікації.
7) На Ваш запит підходить декілька пропозицій, які відрізняються кольором/ матеріалом/ виробником. Що пропонувати?
Якщо у нашому запиті не вказані наші побажання щодо якогось з параметрів, Ви можете запропонувати нам його на власний розсуд. GIZ розглядає усіх виробників, звичайно, за умови технічної відповідності до специфікації.
8) Чи можливо надати альтернативну пропозицію?
Можливо, але, зважаючи, що критерієм вибору буде найнижча ціна, не доцільно. Альтернативні пропозиції доцільні, якщо критерієм вибору зазначено "ціна-якість" або вартість експлуатаційних витрат.
9) Як довідатись про результати тендеру?
Усі учасники тендеру отримають електронний лист з оголошенням переможця/переможців тендеру за умови, що Ваша електронна адреса була вказана у наданих документах.
10) Мене не влаштовують умови оплати. Чи я можу запропонувати інші умови?
GIZ працює на умовах 100% постоплати. Підписаний обома сторонами договір є достатньою підставою для виникнення зобов'язань, тому додаткова передплата не передбачена.
11) Я платник ПДВ, а GIZ запитує пропозицію без ПДВ. Де я можу дізнатися більше про це?
Посилання на законодавчі документи наведені у запрошенні на тендер, якщо на даний тендер передбачені податкові пільги (див. Загальні положення). Додаткове роз'яснення буде надано переможцю тендеру або Ви можете отримати його, звернувшись до податкових органів. Переможцю тендеру будуть надані Реєстраційна картка проекту та План закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги.